附件1：

德阳高新区人才公寓物业外包服务技术服务及商务要求

一、项目基本情况

德阳高新技术产业开发区管理委员会人才公寓位于广汉市台中路72号，该项目总建筑面积12336.29平方米，包含1栋住宿大楼，整个项目包含4台电梯，1个发电机组房（配备1台组发电机），配备1套3台泵二次供水系统、抽水泵1台，1个消防泵房，1个配电室，消防控制系统，楼顶蓄水池，楼顶2个电梯机房。

二、服务内容及标准

本项目服务内容包括：保安服务、卫生清洁服务、设备维修服务、绿化养护服务等。

1.保安服务

（1）人员要求：

A.保安从业人员应知法、懂法、守法，依法办事，必须严格遵守保安从业规范，模范遵守安全管理规定；身体健康，没有传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正，没有犯罪记录。

B.所聘用的保安人员有吃苦耐劳的精神和高度的责任感，受过专门岗前培训，熟知采购人的管理规定，严格履行岗位职责，善于发现各类问题，具备一定的管理经验和处理突发事件能力。

（2）工作要求：

A.服务范围包括日常门岗值勤，安全防范、巡查，消防、监控管理，车辆停放管理等工作，包括宿舍楼、楼前广场、通道、停车场、建筑物等。

B.组织专门的巡逻队伍，每天全小区日间巡逻不少于3次，夜间（晚8:00－次日早8:00）不少于2次，每日巡逻总时长不少于5小时，并做好打卡登记。监控智能系统24小时轮班值守。

C.加强管理，预防重大火灾、刑事和交通事故的发生。对突发事件有应急处理程序和措施，一旦发现事件苗头必须立即报告采购人，防止事态进一步恶化，协助保护现场。

D.其它与安全保卫有关事项。

2.卫生清洁保洁服务

（1）工作要求

A.公寓楼内部公共场所的清洁卫生打扫、垃圾的收集。

B.公寓院内空坝及停车场每天至少清扫两次，确保地面无垃圾，雨天无积水。

C.大楼底铺外沿街面及阶梯每天至少打扫两次，确保地面无明显垃圾。

（2）清洁时间要求

早上7：00—11:00、下午14:00—17:30。

3.设备维护服务

（1）人员素质要求：配备（兼职）1位持有电工证的工作人员，要求熟练水电维修。

（2）工作范围：所有的水电、门窗的维修，包括照明线路维护、安装更换灯管、各种电线插座、监控设施等；具体区域的设备维护。

（3）工作内容

A.随时排查电线及电器开关，检查是否存在安全隐患并能够及时排除。

B.负责全部消防设施、电梯设备的使用和管理及火灾的报警和救助工作，并制定较为完善的消防应急方案、特殊自然灾害应急预案、电梯安全使用方案。

C.保障公寓消防、电梯等公用设施设备正常使用，出现问题及时维修或报修，电梯关人事故在30分钟内处理。其他一般故障于1小时内清除，中大型事故于12小时内清除。

D.全天24小时消防中心值班，24小时消防主机监管。出现消防报警时1分钟辨别消防报警的信息，5分钟内到达报警点。

E.做好其他设备维护工作。

（4）消防设施及电梯设备的维保要求

A.按公共建筑消防管理规定，负责对消防设施和电梯设备的保养，定期和不定期进行全面检查，确保消防设备和设施随时处于正常工作状态。

B.全部消防设施每月进行一次维保检查、电梯设备每15天进行一次维保检查，100元以内配件由服务商负责购买并更换，并做好维保记录，及时整改火险隐患，监护动火和易燃易爆用品存放情况，保持消防区及楼梯走道和出口畅通。

C.做好其他防火灭火工作及消防配套设施的维护。

4.绿化养护服务

（1）养护要求

A.除草：每月一次。

B.修剪：至少每月修剪一次，随时保持整形的几何面基本平整，大部分枝条之间长短差不超过2—4cm，枯枝及剪下的树叶及时清除。

C.病虫防治一年二次。6月底至7月中旬进行。行道树要视病虫发生情况及时进行；一般的树种，视病虫发生情况及时进行。

D.负责其他养护工作。

（2）枯枝死树相关要求

A.凡清理的枯枝死树必须放到指定地点，并堆放整齐。

B.灌木绿篱的清除枯枝工作，应随时进行，不得超过一周。

C.死树：一经发现随时清除。

D.正常枯死病死率：种植已超过一年的树种保存率在99%以上。种植后不到一年的新种树木，成活率在95%以上。

5.人员配置及要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 身体健康，具备3年以上物业管理相关经验 |
| 2 | 工程维修（兼职） | 1人 | 身体健康，持证上岗，无犯罪记录 |
| 3 | 保安员 | 4人 | 男性，身体健康，无不良嗜好，无犯罪记录 |
| 4 | 保洁员 | 2人 | 身体健康，能吃苦耐劳，无犯罪记录 |
|  | 合计 | 8人 |  |

三、商务要求

（一）付款条件及付款方式

1.付款条件说明：经采购人考核合格后，每季度前10日支付上季度服务费。

3.验收交付标准和方法：

（1）考核方式：采购人通过季度考评的方式对供应商物业管理服务绩效进行评价，采用百分制进行计分（详见物业服务考核评分细则）。季度考评分为日常巡查、住户投诉和加分项目三项，季度考评结果作为物业管理服务费支付的主要依据，其中日常巡查考核满分为100分，租户投诉和加分项目为直接的扣分和加分。

（2）日常巡查：由采购人对供应商物业管理服务内容进行定时或不定时巡查考核。

（3）租户投诉：采购人物业管理服务工作受到租户投诉，视情况进行扣分。

（4）加分项目：采购人在工作期间表现出色，服务满意，可获得考核加分。

3.考核结果的应用：

季度考评分数为95分及以上，支付100%季度物业管理服务费；90—94分，支付95%季度物业管理服务费；85—89分，支付90%季度物业管理服务费；84分以下，支付80%季度物业管理服务费。

- 付款方式：付款前供应商向采购人出具增值税专用发票及相关凭证资料，采购人在收到发票后7个工作日内以银行转账的方式支付相关费用。

- （二）服务期限：本项目服务期限为1年，经采购人考核合格后可续签下一年度合同，最多续签两次。

物业服务考核评分细则

| 考核内容及 分值设置 | 考核标准 | 单项分值 | 考核 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查 （100分） | 1.按合同要求配备人员设置，每发现缺位一人次扣0.5分；部门经理以上人员更换未报告的，每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 2.值班人员每缺位一次，工作日扣1分，节假日扣2分；部门之间工作相互推诿、扯皮的，每发现一次扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 3.执勤时态度蛮横、说话粗鲁，造成不良影响的，每发现一次扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 4.人员不按规定统一着装，或服装不整洁，每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 5.不按要求巡查值班，出现脱岗、漏岗，或聊天、打牌、玩游戏影响正常工作等情况，每次扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 6.水电设施设备出现故障时，维修人员未在10分钟内到达现场；发生电梯困人问题时，协助处理人员未在10分钟内到达现场；消防设施设备出现损坏或失效，每次处扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 7.不按操作规程操作、使用设施设备，或未及时对设施设备进行保养维护，造成设施设备非正常损坏的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
|  | 8.室内外公共区域、公共卫生间等所有保洁区域保洁不到位，未按照招标保洁标准实施，有明显污垢、垃圾或异味；垃圾箱清理不及时，垃圾堆满；垃圾箱外表面明显不洁净等，每项扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 9.未及时修剪乔木、灌木，保持整体美观，每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  | 10.交办的事情无及时回复的，每次扣1分；在能力范围内未完成的，每次扣1分。 | 10 |  |  |
| 住户投诉 | 1.服务态度差，用语不文明、不规范，被服务对象投诉，每投诉一次扣2分。 |  |  |  |
|  | 2.服务不及时，遇到问题互相推诿，被服务对象投诉，每次扣2分。 |  |  |  |
|  | 3.租户其他投诉（含网上曝光），经双方现场核查，投诉属实的一次扣2分。 |  |  |  |
| 加分项 | 1.出色完成重大项活动、或迎检工作的后勤服务保障任务，受到领导表扬，每次加2分。 |  |  |  |
|  | 2.突发意外事故时，果断正确处置，为甲方避免或显著减少事故损失和影响，每次加5分。 |  |  |  |
|  | 3.服务员工有好人好事行为，每次加1分。 |  |  |  |