## Sheet1
附件：
广汉市深圳路东一段124号不动产电路改造服务单价明细表
序号 | 材 料 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 拆除配电箱 |  | 个 | 13
2 | 拆除普通插座、单相带接地、暗插座 |  | 个 | 210
3 | 拆除照明开关 |  | 个 | 42
4 | 拆除普通灯具（楼道灯） |  | 套 | 99
5 | 拆除声控开关（楼道灯） |  | 个 | 7
6 | 拆除吊顶天棚 |  | m² | 300
7 | 配电箱 LBZ（楼层间） |  | 个 | 10
8 | 铜芯线 | BV-25mm² | m | 709
9 | 铜芯线 | BV-10mm² | m | 600
10 | 铜芯线 | BV-6mm² | m | 2170
11 | 铜芯线 | BV-4mm² | m | 4216
12 | 铜芯线 | BV-2.5mm² | m | 2132
13 | 刚性阻燃管 | PVC15 | m | 660
14 | 刚性阻燃管 | PVC20 | m | 1235
15 | 刚性阻燃管 | PVC50 | m | 251
16 | 刚性阻燃线槽 | 100*60 |  | 140
17 | 钢制桥架 | 200*150 | m | 80
18 | 桥架支架 | 综合 | kg | 400
19 | 真石漆 | 综合 | kg | 220
20 | 接线盒 | 规格 86H 暗装 | 个 | 251
21 | 空调插座 | 16A | 个 | 72
22 | 单相二三极插座 | 10A | 个 | 168
23 | 多功能插座（地插） | 16A | 个 | 2
24 | 开关 | 单联单控 | 个 | 42
25 | LED圆形吸顶灯 | 18W | 套 | 84
26 | 平板灯 | 600*600 | 套 | 15
27 | 漏电保护开关 | 32A/2P | 个 | 12
28 | 漏电保护开关 | 40A/2P | 个 | 24
29 | 塑壳断路器 | 100A | 个 | 6
30 | 塑壳断路器 | 125A | 个 | 6
31 | 塑壳断路器（箱变） | 315A | 个 | 1
32 | 塑壳断路器（箱变 | 125A | 个 | 1
33 | 铜芯电缆 | YJV-4*50+1*25 | m | 97
34 | 电力电缆头 | SY-5.1 | 个 | 4
35 | 波纹管 | DN110mm | m | 82
36 | 成套配电柜(1) | 600*1200*300 | 个 | 1
37 | 成套配电柜(2) | 600*1200*300 | 个 | 1
38 | 成套配电柜(3) | 600*1200*300 | 个 | 1
39 | 应急照明灯 | 6W | 套 | 16
40 | 疏散指示灯 | 3W | 套 | 16
41 | 防火堵泥 |  | kg | 200
42 | 送配电装置系统 | 电压等级（0.4kV） | 系统 | 13
43 | 接地装置调试 | 独立接地装置调试 | 系统 | 13
44 | 电缆试验 | 电压等级（0.4kV） | 次（根、点） | 6
45 | 标志标牌 |  | 个 | 160
总 计
以上维修改造费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目的所有费用。