湖畔·知间图书馆集装箱改造服务清单

箱体尺寸：长度5500mm宽度4150mm高度3480mm

| 序号 | 项目名称 | 改造内容及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体翻新 | 1.原咖啡色油漆全面打磨、清理、去除；2.喷涂聚酯氟碳底漆2遍+面层白色漆1遍；3.屋面彩石沥青瓦漆面施工（含基层处理、漆面防护） | 项 | 1 | 漆面需满足户外耐候、防刮擦要求 |
| 2 | 内部装饰 | 1.内墙面木纹色集成墙板安装（含基层固定、拼缝处理）；2.地面木纹地板胶满铺安装（含地面找平、胶层粘结）；3.内层吊顶木龙骨搭建+矿棉板吊顶安装（含吊件、辅材） | 项 | 1 | 集成墙板、地板胶需环保达标，吊顶需牢固平整 |
| 3 | 正面操作台制作安装 | 1.钢龙骨框架搭建+人造石石材台面制作安装，操作台宽度0.6m；2.木纹集成墙板封边处理（与墙面风格统一） | 项 | 1 | 人造石台面需无拼接、防渗透，钢龙骨需防锈处理 |
| 4 | 背面操作台制作安装 | 1.钢龙骨框架搭建+不锈钢板面板制作安装，操作台宽度0.6m；2.面板接缝平整、焊接处做抛光处理 | 项 | 1 | 不锈钢板厚度不低于1.2mm，框架需防锈加固 |
| 5 | 水电线路 | 1.箱体内部水电线路重新规划、铺设、安装；2.含给排水管件、电线、开关、插座等辅材，满足咖啡馆经营使用需求 | 项 | 1 | 水电施工需符合国家相关规范，做好防水、绝缘处理 |

注：所有报价均为含税价，包含人工、材料、机械、辅材等全部费用